Rozogi, dnia 04.12.2017r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE 1/PV/2017

Niniejszym zwracamy się prośbę o ofertę na dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy 14,82 kW oraz pompy ciepła do CWU i CO o mocy 20,8 kW. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjności.

# INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa i adres Zamawiającego: GRAND STUDIO S.C.

Bogusława Mikołajczyk, Wiesław Mikołajczyk

ul. Reymonta 5

12-114 Rozogi

NIP: 7451841656

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy 14,82 kW oraz pompy ciepła do CWU i CO o mocy 20,8 kW

Miejsce realizacji inwestycji: ul. Reymonta 5

12-114 Rozogi

Dane techniczne przedmiotu zamówienia:

Polikrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 260 kWp - 57 szt. Okablowanie solarne - 1 zestaw

Falownik 3-fazowy - 1 szt. Zabezpieczenie DC/AC - 1 zestaw Konstrukcja aluminiowa - 1 zestaw

pompy ciepła do CWU i CO o mocy 20,8 kW

1. **KOD CPV** 45261215-4 45311000-0 45331000-6

# NAZWA KODU CPV

Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych.

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

# TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Prace mają być wykonane do 31.12.2018r.

# UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Akceptują treść zapytania i załączników bez zastrzeżeń.
2. dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia instalatora OZE potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego, lub uprawnienia równoważne.

# WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Oferent wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę 5-ciu instalacji fotowoltaicznej/-ych o mocy/-ach łącznych minimum 175 kW-pojedyncza instalacja nie mniej niż 35 kW (ZAŁĄCZNIK NR 3).

# SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Oferent, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia polisy (7 dni od dnia wyboru Wykonawcy), a w przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD, co najmniej na kwotę 350.000,00 zł po uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

# WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego:

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

do niniejszego zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem , polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

# LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego. Oświadczenia będące załącznikami do zapytania ofertowego.

Dokument rejestrowy o ile nie jest dostępny w ogólnopolskiej bazie danych.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków.

Karty katalogowe paneli i inwerterów będziecie przedmiotem oferty w języku polskim.

Inne dokumenty potwierdzające kwalifikowalność oraz oświadczenia złożone przez oferenta w postępowaniu.

# KLAUZULA SPOŁECZNOŚCIOWA

Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę, co najmniej 1 osobę o której mowa w art. 29. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych, tj. osobę należącą do jednej z następujących grup:

1. bezrobotni w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2. młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4. inne osoby niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

# DODATKOWE WARUNKI

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium 9.000,00 złotych

Udokumentowanie w przeciągu 7 dni od wyboru Wykonawcy realizacji klauzuli społecznościowej w ramach zamówienia.

Umowa zostanie podpisana nie później niż 31.12.2017r., po spełnieniu wymogu wsparcia w zakresie pozyskania gwarancji ubezpieczeniowej, lub dokumentu zamiennego oraz udokumentowanie spełnienia klauzuli społecznościowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

# WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

# PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. zostanie złożona po terminie składania ofert.
3. nie będzie kompletna.
4. nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym.

# UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty

przewyższy kwotę, którą nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 9.000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.

1. Wadium może być wniesione w pieniądzu na następujący rachunek Zamawiającego: GRAND STUDIO S.C.

Bogusława Mikołajczyk, Wiesław Mikołajczyk

ul. Reymonta 5

12-114 Rozogi

nr rachunku: **97 1020 3639 0000 8602 0115 2461**

z dopiskiem: „Wadium - Znak sprawy: 1/PV/2017”

1. Zwrot wadium nastąpi po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.
2. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym i/lub Wykonawca nie przedstawi w ciągu 7 dni od wyboru dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy.

# KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena netto oferty 40%

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) 15% Gwarancja na prace montażowe 15%

Gwarancja producenta na panele 30%

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

1. Cena netto oferty Wartość oferty najtańszej (w pln)

Cena = ---------------------------- x 100 x znaczenie 40% (max. 40 pkt.)

Wartość oferty badanej (w pln)

1. Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach): (max. 15 pkt.)
* do 24 godz. – 15 pkt.
* od 24 do 48 godz. – 5 pkt.
* powyżej 48 godz. – 0 pkt.
1. Gwarancja na prace montażowe (max. 15 pkt.)
* 5 lat – 15 pkt.
* poniżej 5 lat - 0 pkt
1. Gwarancja producenta na panele (max. 30 pkt.)
* 15 lat – 30 pkt.
* 10 lat – 15 pkt.
* poniżej 10 lat - 0 pkt

# TERMIN SKŁADANIA OFERT

do dnia 22.12.2017r., godz. 16:00.

# MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

GRAND STUDIO S.C.

Bogusława Mikołajczyk, Wiesław Mikołajczyk ul. Reymonta 5

12-114 Rozogi

# OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Szymon Mironowicz

Zalecane jest aby zapytania kierować za pomocą e-mail na adres zapytanie@mir-consulting.pl . Odpowiedź na zapytanie zadane w dniu roboczym (poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00) zostanie

udzielone nie później niż w kolejnym dniu roboczym i opublikowane na portalu. W temacie wiadomości, lub treści e-mail nalży powołać się na numer postępowania tj. 1/PV/2017 i nazwę ZAMAWIAJĄCEGO.

# NR TELEFONU i ADRES E-MAIL OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

E-mail: zapytanie@mir-consulting.pl, tel. 796161303

……………………………………..

# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/PV/2017 FORMULARZ OFERTY

……………………………..

Miejscowość, data

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/PV/2017 składamy ofertę na dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 14,82 kW oraz pompę ciepła do CWU i CO o mocy 20,8 kW.:

1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

1. Imię i nazwisko oraz telefon i **e-mail** osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta:

………………………………………………………….…

1. Wartość oferty „Montaż systemu ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem, oprzyrządowaniem oraz stelażem”.

Cena netto:………………………………….. Podatek VAT:……………………….………………… Cena brutto:…………………………………(*słownie:*………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………) 4. Czas usunięcia awarii: ……………………………………………………

5. Gwarancja na prace montażowe:……………………………………………………………………. 6. Gwarancja na panele:…………………………………………………………………….

7. Ważność oferty: Oferta ważna 30 dni

Oświadczenia:

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.
3. Oświadczam że w razie wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszą, w ciągu 7 dni przedstawię polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, lub dokument równoważy o wartości nie niższej niż 350 tys. zł.
4. Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem podatków i składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Oświadczam że realizując zamówienie będę stosował klauzulę społeczną o której mowa w art. 29. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, co potwierdzę w ciągu 7 dni od wyboru Wykonawcy .
6. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. Zm..). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

………….……………………………… dnia ………………………… Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data

*\*niewłaściwe skreślić*

# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/PV/2017 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a)

…………………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… (*nazwa oferenta)*

nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

* 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
	2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
	3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
	4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………… dnia ………………………… Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data

# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/PV/2017 WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRAC

Wykaz przeprowadzonych prac w okresie 3 lat od terminu w którym upływa składanie ofert.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Dane zamawiającego** | **Termin realizacji** | **Przedmiot zamówienia** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

……………………… dnia ………………………… Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data