Gołdap, dnia 04.12.2017r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE 1/PV/2017**

Niniejszym zwracamy się prośbę o ofertę na dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,73 kW. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjności.

1. **INFORMACJE OGÓLNE**

Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "WUTEH" Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11

19-500 Gołdap

NIP: 8471000765

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,73 kW

Miejsce realizacji inwestycji:

ul. Wojska Polskiego 11

19-500 Gołdap

Dane techniczne przedmiotu zamówienia:

Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 290 kWp - 137 szt.

Okablowanie solarne - 1 zestaw

Falownik 3-fazowy - 2 szt.

Zabezpieczenie DC/AC - 1 zestaw

Konstrukcja aluminiowa - 1 zestaw

1. **KOD CPV**

45261215-4

45311000-0

1. **NAZWA KODU CPV**

Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych.

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Prace mają być wykonane do 31.12.2018r.

1. **UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) Akceptują treść zapytania i załączników bez zastrzeżeń.

b) dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia instalatora OZE potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego, lub uprawnienia równoważne.

1. **WIEDZA I DOŚWIADCZENIE**

Oferent wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę 5-ciu instalacji fotowoltaicznej/-ych o mocy/-ach łącznych minimum 175 kW-pojedyncza instalacja nie mniej niż 35 kW (ZAŁĄCZNIK NR 3).

### SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Oferent, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia polisy (7 dni od dnia wyboru Wykonawcy), a w przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD, co najmniej na kwotę 350.000,00 zł po uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

1. **WYKLUCZENIA**

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego:  
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  
do niniejszego zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem , polegające w szczególności na:  
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. **LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY**

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego.

Oświadczenia będące załącznikami do zapytania ofertowego.

Dokument rejestrowy o ile nie jest dostępny w ogólnopolskiej bazie danych.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków.

Karty katalogowe paneli i inwerterów będziecie przedmiotem oferty w języku polskim.

Inne dokumenty potwierdzające kwalifikowalność oraz oświadczenia złożone przez oferenta w postępowaniu.

1. **KLAUZULA SPOŁECZNOŚCIOWA**

Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę, co najmniej 1 osobę o której mowa w art. 29. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych, tj. osobę należącą do jednej z następujących grup:

1) bezrobotni w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

3) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4) inne osoby niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1. **DODATKOWE WARUNKI**

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium 8.000,00 złotych

Udokumentowanie w przeciągu 7 dni od wyboru Wykonawcy realizacji klauzuli społecznościowej w ramach zamówienia.   
Umowa zostanie podpisana nie później niż 31.12.2017r., po spełnieniu wymogu wsparcia w zakresie pozyskania gwarancji ubezpieczeniowej, lub dokumentu zamiennego oraz udokumentowanie spełnienia klauzuli społecznościowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

1. **WARUNKI ZMIANY UMOWY**

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

1. **PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY**

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.

b) zostanie złożona po terminie składania ofert.

c) nie będzie kompletna.

d) nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym.

1. **UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty

przewyższy kwotę, którą nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub

postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 8.000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.

2. Wadium może być wniesione w pieniądzu na następujący rachunek Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "WUTEH" Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11

19-500 Gołdap

nr rachunku**: 89 1020 4724 0000 3102 0123 0135**

z dopiskiem: „Wadium - Znak sprawy: 1/PV/2017”

3. Zwrot wadium nastąpi po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.

4. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym i/lub Wykonawca nie przedstawi w ciągu 7 dni od wyboru dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy.

1. **KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:   
Cena netto oferty 40%  
Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) 15%   
Gwarancja na prace montażowe 15%

Gwarancja producenta na panele 30%  
  
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:   
  
1) Cena netto oferty   
Wartość oferty   
najtańszej (w pln)   
Cena = ---------------------------- x 100 x znaczenie 40% (max. 40 pkt.)   
Wartość oferty   
badanej (w pln)   
  
2) Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach): (max. 15 pkt.)   
• do 24 godz. – 15 pkt.   
• od 24 do 48 godz. – 5 pkt.   
• powyżej 48 godz. – 0 pkt.   
  
3) Gwarancja na prace montażowe (max. 15 pkt.)   
• 5 lat – 15 pkt.   
• poniżej 5 lat - 0 pkt

4) Gwarancja producenta na panele (max. 30 pkt.)

• 15 lat – 30 pkt.

• 10 lat – 15 pkt.  
• poniżej 10 lat - 0 pkt

1. **TERMIN SKŁADANIA OFERT**

do dnia 22.12.2017r., godz. 16:00.

1. **MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT**

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "WUTEH" Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11

19-500 Gołdap

1. **OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA**

Szymon Mironowicz

Zalecane jest aby zapytania kierować za pomocą e-mail na adres zapytanie@mir-consulting.pl . Odpowiedź na zapytanie zadane w dniu roboczym (poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00) zostanie udzielone nie później niż w kolejnym dniu roboczym i opublikowane na portalu. W temacie wiadomości, lub treści e-mail nalży powołać się na numer postępowania tj. 1/PV/2017 i nazwę ZAMAWIAJACEGO.

1. **NR TELEFONU i ADRES E-MAIL OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA**

E-mail: [zapytanie@mir-consulting.pl](mailto:zapytanie@mir-consulting.pl), tel. 796161303

……………………………………..

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/PV/2017**

**FORMULARZ OFERTY**

……………………………..

Miejscowość, data

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/PV/2017 składamy ofertę na dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,73 kW.:

1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

1. Imię i nazwisko oraz telefon i **e-mail** osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta:

………………………………………………………….…

1. Wartość oferty „Montaż systemu ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem, oprzyrządowaniem oraz stelażem”.

Cena netto:………………………………….. Podatek VAT:……………………….…………………

Cena brutto:…………………………………(*słownie:*………………………..……………………… …………………………………………………………………………………………………………)

1. Czas usunięcia awarii: ……………………………………………………
2. Gwarancja na prace montażowe:…………………………………………………………………….
3. Gwarancja na panele:…………………………………………………………………….
4. Ważność oferty: Oferta ważna 30 dni

Oświadczenia:

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.
3. Oświadczam że w razie wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszą, w ciągu 7 dni przedstawię polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, lub dokument równoważy o wartości nie niższej niż 350 tys. zł.
4. Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem podatków i składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Oświadczam że realizując zamówienie będę stosował klauzulę społeczną o której mowa w art. 29. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, co potwierdzę w ciągu 7 dni od wyboru Wykonawcy .
6. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. Zm..). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

………….……………………………… dnia …………………………

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data

*\*niewłaściwe skreślić*

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/PV/2017**

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH**

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*nazwa oferenta)*

nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………… dnia …………………………

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/PV/2017**

**WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRAC**

Wykaz przeprowadzonych prac w okresie 3 lat od terminu w którym upływa składanie ofert.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Dane zamawiającego** | **Termin realizacji** | **Przedmiot zamówienia** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

……………………… dnia …………………………

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data